Marca da Bollo

€ 16,00

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI

## ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE FUORI FOGNATURA

### D.Lgs.152/2006  R.R.46R/2008

#### PRATICA EDILIZIA CONNESSA _______________________

# Al Comune di Certaldo

Servizio tutela ambiente

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________ nat__ il _________ a _______________________________________ residente in ___________________________ via _____________________________________ n°____  recapito telefonico ________________, a nome proprio e delle persone identificate nella relazione allegata, le quali hanno titolo di uso sulle unità immobiliari sotto indicate

##### CHIEDE

il rilascio dell’autorizzazione allo scarico dei reflui domestici o assimilati, per una quantità stimata di___________ mc annui, pari a n°_______ Abitanti Equivalenti, provenienti da n°_______ unità immobiliari ubicate in località _____________________ via ___________________________ n°_________, meglio identificate nella relazione allegata.

##### DICHIARA

ai sensi dell’art.47 del D.P.R.28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e del fatto che è prevista la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art.10 della L. 675/96,

- che le fonti di approvvigionamento idrico sono le seguenti :

n°_____ pozzi. Specificare la profondità e le modalità costruttive_______________________ __________________________________________________________________________

n° ______ allacciamenti al pubblico acquedotto;

- che il corpo recettore dello scarico sarà:

 acque superficiali (nome del corpo recettore _____________________________). A tale scopo dichiara di aver titolo a recapitare le acque reflue in uscita dall’edificio in questione per tutto il percorso fino all’immissione nel recettore finale, così come risulta dagli elaborati tecnici allegati.

 suolo

 altro (specificare) _________________________________________________________

-	che l’intervento non reca pregiudizio ai diritti di terzi e di sollevare il Comune da responsabilità nei confronti di terzi;

- che il tipo di impianto di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato è:

 Degrassatore + fossa settica + subirrigazione (anche fitoassistita)

 Degrassatore + fossa settica + subirrigazione (anche fitoassistita) e drenaggio (drenata)

 Degrassatore + fossa settica + fitodepurazione subsuperficiale HF (flusso orizzontale)

 Degrassatore + fossa settica + fitodepurazione subsuperficiale VF (flusso verticale)

 Degrassatore + fossa settica + Membrane Biological Reactor (MBR)

 Degrassatore + fossa settica + Sequencing Batch Reactor (SBR)

 Degrassatore + fossa settica + Filtro Percolatore

 altro (specificare) _________________________________________________________

NOTE ED OSSERVAZIONI: _______________________________________________________

______________________________________________________________________________

ALLEGATI OBBLIGATORI: gli allegati, conformi a quelli presentati nella pratica edilizia connessa, devono essere forniti in 2 copie

- ELABORATI GRAFICI realizzati e firmati da tecnico abilitato  –  contenuto minimo:

- planimetria della zona (evidenziando in rosso l’edificio interessato);

- planimetria di massima dell’edificio, con rappresentazione delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, pozzetti di ispezione e di prelievo campioni, rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell’immissione nel corpo recettore ed esatta indicazione del punto di scarico (punto dove i reflui si immetteranno nel corpo recettore);

- Per scarichi recapitanti in acque superficiale tramite fossa campestre, allegare Carta Tecnica Regionale di maggior dettaglio disponibile in loco che evidenzi gli elementi del reticolo idrografico collegati al corpo idrico recettore finale chiaramente identificato (art. 53 R.R 46/R/2008.

- RELAZIONE TECNICA redatta e firmata da tecnico abilitato –  contenuto minimo:

- ubicazione viaria e catastale delle unità immobiliari servite dallo scarico;

- identificazione anagrafica di tutti coloro che hanno, al momento della domanda, diritti d’uso per proprietà, affitto o altro, sulle unità immobiliari servite dallo scarico e che pertanto avranno la titolarità dell’autorizzazione;

- descrizione dell’impianto di smaltimento fornendo inoltre i dati progettuali di dimensionamento e la descrizione degli interventi di manutenzione periodica da effettuare;

- descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell’immissione, nel caso di scarico sul suolo deve essere specificato che si tratta di un insediamento o di un edificio isolato oppure che non è tecnicamente possibile o eccessivamente oneroso scaricare in un corpo idrico superficiale;

- indicazione, nel caso i reflui percorrano anche tratti in fosse campestri, dello stato di efficienza delle fosse, della pendenza e del recapito finale, oltre agli interventi di manutenzione periodica da realizzare;

- indicazione della presenza o meno di pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 30 metri dal punto in cui i reflui verranno a contatto con il suolo o con gli strati superficiali del sottosuolo.

- RELAZIONE GEOLOGICA redatta e firmata da tecnico abilitato – necessaria in ogni caso in cui ci sia uno scarico sul suolo oppure quando sia utilizzato un sistema di trattamento che preveda la subirrigazione o comunque l’immissione dei reflui negli strati superficiali del sottosuolo.

- RICEVUTA pagamento di € 35,00 presso la Tesoreria comunale o sul c.c.p. n°30479505 intestato a Comune di Certaldo - servizio tesoreria    causale  “autorizzazione scarico domestico”

Data _______________________

IMPORTANTE

Alternative per la firma della domanda

- se la domanda è presentata direttamente ad uno dei dipendenti addetti al Servizio Ambiente, in orario di apertura al pubblico il modulo viene firmato in presenza dell’impiegato comunale.

Firma dell’impiegato ricevente ______________________________________________

- se la domanda è presentata all’ufficio protocollo del comune oppure spedita per posta il modulo viene firmato prima della presentazione ed occorre allegare una fotocopia di un documento di identità valido.

Firma del richiedente

__________________________